阜阳市第二人民医院

水箱清洗谈判采购文件

2022年6月

公开采购邀请书

安徽省阜阳市第二人民医院决定对医院挂机空调、柜机空调、吸顶机空调、中央空调进出风口清洗进行公开采购（详见《公开采购文件》），兹邀请合格参与人提交密封公开采购书。

本《公开采购文件》一共10页。

经资格预审合格的参与人可得一套完整的公开采购文件。

公开采购文件发放地点：安徽省阜阳市第二人民医院招标办

公开采购文件

一、招标人：安徽省阜阳市第二人民医院

二、投标人的要求：

2.1 须具备有效的独立法人资格，从事中央空调及挂机、柜机等清洗施工，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2.2 具有独立法人资格，提供有效的营业执照；

2.3 非法人投标，提供授权书，法人、授权人身份证复印件。所有证件复印件加盖公章。

2.4 本项目不接受联合体参与投标。

为保证清水池水质卫生安全，根据（安徽省城市供水管理条例）、（二次供水设施卫生规范）等有关规定，对我院六个水箱共180立方米进行每季度一次，一年四次的清洗消毒工作。

2. 投标人资格

2.1 须具备有效的独立法人资格，从事生活水箱，二次供水设备的清洗消毒作业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2.2 具有独立法人资格，提供有效的营业执照；

2.3 非法人投标，提供授权书，法人、授权人身份证复印件。所有证件复印件加盖公章。

2.4 本项目不接受联合体参与投标。

2.5  具体要求：

1根据（安徽省城市供水管理条例）、（二次供水设施卫生规范）等及当地的相关规定要求，对我院六个水箱共180立方米进行清洗消毒。

2 每季度一次，一年四次的清洗消毒工作。

3 每次清洗前，提前通知，经院方同意方可清洗并配合医院进行停水，可以停水后方可进行清洗消毒工作。

4 提供消毒用品的卫生许可批件，消毒用品不能对我方水箱构成伤害。

5清洗后提供合格的由国家认可的第三方出具的水质检测报告，水质检测报告需当地上级主管部门认可。检测不合格的重新清洗，直到合格为止。

6 水箱清洗消毒中对水箱构成损毁的由水箱清洗方负责修复。

7 在清洗消毒过程中的安全监管，如用电安全等由施工方全权负者，出现问题于院方无关。

三、投标文件要求（投标人签字、单位盖章）：

1、标书（一正一副）

2、销售人员授权书及其身份证明和销售凭证

3、代理证明

4、营业执照

5、生产（经营）许可证

6、投标文件中需附投标企业登记表（附件1）承诺书（附件2）投标

产品一览表（附件3）

7、付款：根据合同文本相关规定

8、交货期：合同签订   日/月内。

9、安装调试：双方协商

10、其他约定：未尽事宜，双方协商。

11、投标商认为有必要的其它文件资料

四、  招标一览表：

为保证清水池水质卫生安全，根据（安徽省城市供水管理条例）、（二次供水设施卫生规范）等有关规定，对我院六个水箱共180立方米进行每季度一次，一年四次的清洗消毒工作。

五、资料审查时间：

2022年 7 月5日15:00前请携带一正一副胶装招标文件至阜阳市第二人民医院8号楼5楼小会议室。

六、招标时间及地点：

2022年 7月5日　下午15：00分

阜阳市第二人民医院行政办公楼五楼小会议室

七、凡涉及本次招标文件的解释权属于安徽阜阳市第二人民医院

联 系 人：魏娟           朱亮

联系电话：0558-2567952  电话：15055883965

安徽省阜阳市第二人民医院招标采购文件

附件1：

投标企业登记表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 企业地址 |  |
| 企业性质 |  | 法人代表 |  |
| 注册资金 | 万元 | 联系人 |  |
| 电话： | 传真： | 邮编： |

附件2：

承    诺    书

我单位与安徽省阜阳市第二人民医院的正常经营活动中做如下的承诺：

1、协助医院的廉政、廉洁行医建设，依法文明经商。不采取不正当或非法的经营手段，如有违反规定我单位愿承担一切违约责任。

2、凡因本单位所生产、经营的产品质量问题引发的医疗事故、医疗纠纷，将由我单位承担所有的责任。

3、我单位承诺所有中标产品单价不得高于本地区其他任何单位的购买单价。

4、中标后报价单中标明的投标物资及价格，在执行过程中固定不变。如若擅自变更视作自动取消中标资格。

法人（签名）：

单位（盖章）：

年   月   日

附件3投标产品一览表

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

备注：

投标产品报价表

| 序号 | 耗材名称 | 每年次数 | 水箱数量 | 水箱 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱清洗 | 4 | 6 | 180立方米 |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

投标产品二次报价表

| 序号 | 耗材名称 | 每年次数 | 水箱数量 | 水箱 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱清洗 | 4 | 6 | 180立方米 |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

招标现场提供即可，不要放在标书里。