全自动生化分析仪（药物浓度分析系统）基本要求

1、设备名称：全自动生化分析仪

2、专门用于药物浓度监测的全自动生化分析仪一套，全新原装进口仪器及同品牌配套进口试剂，保证结果的可溯源性；

3、分析原理：均相酶放大免疫检测技术（EMIT）；用于药物浓度检测项目≥13项，且必须满足我院检测需求；分析方法：动力学检测法、终点检测法、两点检测法；

4、可提供与设备同品牌原装进口免疫抑制剂项目：环孢霉素、他克莫司、霉酚酸；可提供其他项目：奥卡西平、左乙拉西坦、伏立康唑、丙戊酸、苯巴比妥、卡马西平、地高辛、甲氨蝶呤、万古霉素、茶碱，并取得国内医疗器械注册证；

5、可同时上机不同项目的标本，检测不同项目；不同的项目可溯源，并可提供溯源文件；

6、出第一个检测结果的时间：10分钟；样本前处理上机后全自动分析，并打印即时报告；

7、安徽省内三级医院药剂科专用于药物浓度检测同品牌及方法学装机数不低于5家，并提供清单；

8、所投标设备配套试剂已上安徽省集采平台；

9、提供现场操作和维护培训；免费提供实验室建设（包含高配电脑、医用冰箱2台（冷藏≥500L、冷冻≥500L）、生物安全柜、离心机、移液枪及一次性使用耗材等，具体配置规格可由院方选择）；承担LIS端口接口费。