基本要求

血培养仪器：

仪器容量：单机≥240个瓶位，可通过模块化连接进行标本容量扩增。

鉴定及药敏系统配套检测板卡：

1配套测试板种类：肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、棒状杆菌、奈瑟氏球菌/嗜血杆菌、真菌鉴定药敏复合测试板和纯药敏板，并可根据临床需求定制科研用的药敏板。

- 试剂板卡

2.1肠杆菌板添加厄他培南、亚胺培南、多粘菌素B、阿奇霉素等药物；自动添加辅助试剂

2.2葡萄球菌板添加替加环素，多西环素，达托霉素等药物，葡萄球菌板生化孔≥22孔、药敏孔≥90孔，鉴定药敏板卡常见4-6个浓度梯度；自动添加辅助试剂。

2.3非发酵菌板添加亚胺培南，多西环素，替加环素等药物，非发酵菌板生化孔≥25孔、药敏孔≥93孔非发酵菌板药物≥21种且所有药物满足铜绿假单胞菌ATCC27853质控浓度最高点其中亚胺培南和美罗培南实测MIC最大达到64μg/ml。

2.4真菌全药敏板卡，包括唑类、多烯类、棘白菌素类。

2.5棒状杆菌试剂板卡可进行≥18项生化鉴定试验，可鉴定≥36种菌种，试剂板卡可同时检测≥19种抗菌药物，包含CLSI推荐初级药敏试验需要的红霉素、庆大霉素、青霉素和万古霉素其中试剂板生化试验孔每孔位加液量≤100µl，药敏孔每孔位加液量≤50µl。

2.6奈瑟菌/嗜血杆菌试剂板卡可进行≥17项生化鉴定试验，可鉴定≥25种菌种，其试剂板卡可同时检测≥21种抗菌药物，包含青霉素、头孢他啶、头孢克洛、米诺环素、环丙沙星、阿奇霉素、氧氟沙星等抗菌药物，试剂板生化试验孔每孔位加液量≤100µl，药敏孔每孔位加液量≤50µl。

2.7链球菌板卡生化孔≥28孔、药敏孔≥89孔，鉴定药敏板卡常见4-6个浓度梯度，试剂板含有万古霉素、达托霉素等治疗复杂感染的药物。自动添加辅助试剂。

- 检测系统及配套检测试剂需为同一品牌的封闭系统，免费提供全国耐药检测中间件，合同期内免费升级。

- 支持LIS系统联网，包含接口费。

- 免费提供质控标准菌株。