## Sheet2
阜阳市二院一批医用耗材招标技术参数征集一览表
我院医疗器械技术参数征集基本情况（此栏不要删除或修改） | [5 empty] | 代理企业所报医疗器械基本情况（由代理企业填写，发送文件时以“序号+代理企业简称”命文件名）
序号 | 耗材名称 | 预控单价（元） | 预计年用量 | 年使用金额 （元） | 基本要求 | 代理企业名称-联系人-电话(填写熟悉情况的联系人） | 注册证产品名称（必须与注册证保持一致） | 注册证号（不属于医疗器械的请写明，不得空着。） | 报单价（元） | 流水号 （如有） | 产地品牌 | 参数对应 规格型号 | 使用医院名称 （省内三甲3家，无省内填省外，与邮寄的业绩合同或发票保持一致） | 使用医院 价格（元）（如3000）
2 | 纳米银医用抗菌敷料 | 38 | 380 | 14440 | 1.用于烧烫伤创面、压力性损伤、糖尿病足及其余急慢伤口的感染控制与预防。 2.20cm*25cm。
3 | 消融电极（双极电凝镊） | 280 | 240 | 67200 | 1.作为手术设备附件，与高频发生器和/或射频发生器配合使用，供临床外科手术中皮肤、皮下组织、肌肉（括约肌）、肿瘤、各类软组织的电凝、切割、消融及止血的应用。 2.双极为枪型、直型，具有多种电极长度。电缆线长度≧260cm。 3.经环氧乙烷灭菌。 4.双极银尖包银或镀(涂)层，带有定位销。 5.电极刀头采用纳米合金材质。
4 | 大雾化罐 | 260 | 160 | 41600 | 1.适用于各年龄段病人气道湿化,雾气治疗和人工气道患者增加吸入气体湿度。 2.以氧气来源调节混合引入的室内空气来改变FiO2及气体总流量。 3.可通过调节流量控制湿化程度。 4.氧气浓度可调整(35%-100%)。 5.可搭配气管插管，气切面罩，气雾面罩，氧气罩等多种吸氧方式。 6.有加热棒接头座，可用于提高响度湿度及温暖的潮湿气体。 7.采用聚丙烯材料，无毒耐高温，便于清洁和消毒。