## Sheet2
阜阳市二院一批医用耗材及全自动生化分析仪升级招标技术参数征集一览表
我院医疗器械技术参数征集基本情况（此栏不要删除或修改） | [6 empty] | 代理企业所报医疗器械基本情况（由代理企业填写，发送文件时以“序号+代理企业简称”命文件名）
序号 | 名称 | 产地 | 预控单价（元） | 预计年用量 | 年使用金额 （元） | 基本要求 | 代理企业名称-联系人-电话(填写熟悉情况的联系人） | 注册证产品名称（必须与注册证保持一致） | 注册证号（不属于医疗器械的请写明，不得空着。） | 报单价（元） | 流水号 （如有） | 产地品牌 | 参数对应 规格型号 | 使用医院名称 （省内三甲3家，无省内填省外，与邮寄的业绩合同或发票保持一致） | 使用医院 价格（元）（如3000）
1 | 磨头导管和推进器-磨头导管 | 进口 | 8171元/套 | 6套 | 49026元 | 1.需配合我院美国波科的旋磨介入治疗仪，型号H802220200381使用。 2.材质要求：导管外层需具有良好的推送性和抗扭结能力，内层应光滑，以减少导丝通过时的阻力。 3.尺寸规格：提供多种直径（如 1.25mm、1.5mm、1.75mm 等）和长度（如135cm、150cm等）的选择，以适应不同血管直径和病变长度的需求。
| 磨头导管和推进器-冠脉旋磨推进器 | 进口 | 8298元/套 | 6套 | 49788元 | 1.需配合我院美国波科的旋磨介入治疗仪，型号H802220200381使用。 2.转速控制：需具备精确的转速调节功能，转速范围应覆盖临床常用区间（如13.8万- 18万转/分钟），且转速波动误差不超过±5%。
| 导引导丝（冠脉旋磨导丝） | 进口 | 1237元/根 | 6根 | 7422元 | 1.需配合我院美国波科的旋磨介入治疗仪，型号H802220200381使用。 2.直径规格： ≥0.009 英寸，长度≥330mm，需具有良好的柔韧性和推送力，以通过扭曲、钙化病变。
2 | 延长导管 | 进口 | 3980元/根 | 70根 | 278600元 | 1.冠脉介入手术中，面对弥漫性、CTO、钙化及迂曲等复杂病变患者，常规器械难达病变处。延长导管可支撑器械、改善同轴性、增强推送性能，助力器械到达靶区。 2.长度：有效工作长度≥150cm，管体长度≥35cm。 3.管径：管身内径≥1.45mm，管体外径≥1.7mm。 4.兼容性：可匹配0.014英寸导丝，及6F、7F多个规格尺寸指引导管。
3 | 中心静脉导管护理套件 | 进口 | 25.09元/套 | 600套 | 15054元 | 内含无菌外科手套≥一副、直径≥10mm透明贴一张、酒精棉棒≥3根、碘伏棉棒≥3根、酒精棉片≥1张、无菌纱布块1块≥4cm*4cm、皮肤伤口胶带3张。
4 | 透明敷料 | 进口 | 11.76元/片 | 11800片 | 138768元 | 尺寸规格要求：≥10cm*10cm 有可结算医保编码
| 弹性柔棉宽胶带 | 进口 | 93.58元/卷 | 380卷 | 35560.4元 | 尺寸要求，宽度≥5cm,长度≥5米 主要与各类导管固定，保证胶带粘性强度，预防导管滑脱。用于深静脉PICC置管贴膜更换。
| 无纺布透气胶带 | 进口 | 1.18元/卷 | 20000卷 | 23600元 | 尺寸规格要求，宽度1.2cm,长度≥8M，材质要求无纺布，粘性强度良好，低敏性，避免患者使用后引起不良反应。
5 | 全自动生化分析仪升级 | 国产 | 20万元 | 1套 | / | 现有设备为迈瑞BS-830,升级需求如下： 1.分析前处理模块 ：进出样（含混匀）模块、离心模块、去盖模块； 2.分析单元：生化测试恒速4800T/H（含电解质）、门急诊单元模块2400T/H（含电解质）； 3.轨道单元：单通道处理通量：3600管/h； 4.提供设备使用期内的原厂维保； 5.提供满足仪器工作使用的纯水设备一套； 6.提供糖化血红蛋白检测仪器一台（离子交换HPLC法）。