## Sheet2
阜阳市二院一批医疗器械招标技术参数征集一览表
我院医疗器械技术参数征集基本情况（此栏不要删除或修改） | [5 empty] | 代理企业所报医疗器械基本情况（由代理企业填写，发送文件时以“序号+代理企业简称”命文件名，若报多个项目，请分别打包。）
序号 | 产品名称 | 产地 | 单位 | 数量 | 基本要求 | 代理企业名称-联系人-电话(填写熟悉情况的联系人） | 厂家技术人员姓名及电话 | 注册证上产品名称（必须与注册证保持一致） | 注册证号（不属于医疗器械的请写明，不得空着。） | 报单价（元） | 流水号 （如有） | 设备使用年限 （附证明材料） | 产地品牌 | 参数对应的 规格型号 | 使用医院名称 （省内三甲3家，无省内填省外，与邮寄的业绩合同或发票保持一致） | 使用医院 价格（元）（如3000）
1 | 结核分子杆菌全自动核酸检测分析系统 | 国产 | 台 | 1 | 1.主要用途：从痰液样本中直接进行结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药的相关检测，并同时报告结核分枝杆菌鉴定和利福平敏感/耐药结果。（提供第三类医疗器械注册证）； 2.各模块相互独立，单模块对应单样本位，单样本位独立处理，互不干扰，样本运行后，其他检测单元可随时启动实验，实现不同样本、不同检测项目的随到随检； 3.单机运行模块通量：≥8个，单次样本同时上机检测数量≥8份样本； 4.设备为全集成设备，仪器在样本转移时无需通过移液臂等机械装置进行样本或产物的中间转移，避免样本间的交叉污染。
2 | 结核分子杆菌基因测序仪 | 国产 | 台 | 1 | 1.使用测序仪主机即可独立完成测序载片的样本加载，无需额外设备、装置、配件等进行样本加载、孵育等过程； 2.数据通量与测序时长：每次运行可生成≥25M条片段序列（单端模式下），快速测序模式下单样本SE100测序时间不超过5 h，用于快速鉴定。 3.数据准确性：测序结果给出严格的Q30数据质量评判，SE100读长下，标准文库的测序Q30值≥90%； 4.扩增原理：采用滚环扩增方式，每轮扩增均以原始文库分子为模板，有效减少由PCR引入的错误累积的影响； 5.所有扩增反应（包括文库拷贝数扩增）均需在测序载片加载文库操作之前，测序载片加载文库后，不进行任何扩增操作，有效减少文库之间的交叉污染。
3 | 全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统 | 国产 | 台 | 1 | 1.全自动核酸提取+扩增+结果分析一体化操作模式； 2.采用磁珠法提取和实时荧光PCR技术原理，能够提供可靠的结果，随到随检单个样本独立管理; 3.可以进行呼吸道常见病原体的检测。
4 | 磁共振兼容呼吸机 | 国产 | 台 | 1 | 1.适用于患者转运、磁共振检查、急救复苏等。 2.国产品牌且具备NMPA认证，适用于成人及儿童的急救转运呼吸机。
5 | 血液净化设备（带体外二氧化碳清除功能） | 国产 | 台 | 1 | 1、适用于多脏器功能替代：包括并不仅限于肾功能替代治疗、血浆治疗和体外二氧化碳清除，且具备相应注册证的全功能设备，具备后备电池时间。 2、支持一体化套件快速装管上机，泵管可自动装载，治疗时血液及液体侧液壶可自动调节和排气。 3、具备大容量秤，各秤可支持≥15kg的废液袋、≥15kg的透析液袋及≥15kg的置换液，≥3kg的枸橼酸液袋。治疗时主界面可实时显示各个液袋的容量及剩余使用时间。具备治疗剂量反馈系统，包括处方剂量及实际达成。 4、可支持多种抗凝模式，枸橼酸-钙抗凝支持双联动抗凝（枸橼酸联动血流量，钙剂联动超滤钙剂损失量），支持枸橼酸和肝素抗凝转换。 5、具备实时监控及放大显示CRRT重点参数，所有治疗数据可呈现曲线图，并在治疗时及下机后精确到分钟查询。
6 | 血液净化机 | 国产 | 台 | 1 | 1、具备持续性血液滤过（CHF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）、双重血浆吸附（DPMAS）等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求，可以通过特异性或非特异性吸附脓毒血症炎性介质。 2、具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式。
7 | 霍乱弧菌O1及O139分型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国产 | 人份 | 384 | 荧光PCR法
| 腮腺炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国产 | 人份 | 384 | 荧光PCR法
| 新型布尼亚病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国产 | 人份 | 384 | 荧光PCR法
| 登革热病毒通用型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 国产 | 人份 | 384 | 荧光PCR法