## Sheet2
阜阳市二院一批医用耗材招标技术参数征集一览表
我院医疗器械技术参数征集基本情况 | [5 empty] | 代理企业所报医疗器械基本情况（由代理企业填写完整）
包别 | 产品名称 | 基本要求 | 单价（元） | 单位 | 预计年用量 | 代理企业名称-联系人-电话 | 厂家联系人姓名及电话 | 注册证上产品名称 | 注册证号 | 报单价（元） | 流水号 | 产地品牌 | 参数对应的 规格型号 | 使用医院名称 | 使用医院 价格（元）
1 | 邻苯二甲醛消毒液（5L) | 用于内镜消毒，可快速杀灭细菌病毒。内镜兼容好，消毒快，低刺激，有相关批文，符合国家标准。 | 198 | 桶 | 450
| 多酶清洁擦拭巾 | 含高效蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶等内窥镜清洗要求所含酶，pH 中性，对内镜材质无损伤，去污力强，易溶解无残留，符合内窥镜清洗消毒技术标准。 | 0.6 | 片 | 11000
| 内镜专用多酶清洗剂(5L) | 含蛋白酶等复合酶，pH 中性，适配内镜材质，去污力强，易冲洗无残留，符合国标。 | 639 | 桶 | 40
| 一次性使用细胞刷 | 无菌，刷头柔软适配内镜通道，刷毛疏密均匀不掉落，杆身柔韧易操作，有刻度标识，带有外鞘管，刷头可伸缩，有医疗器械注册证。 | 75 | 个 | 1200
2 | 鼻腔止血棉 | 聚乙烯醇海绵材质，适手术及换药，可作药物载体，用于鼻腔止血。 | 63 | 片 | 200
3 | 白介素-6（IL-6)测定试剂（荧光免疫层析法） | 适用于体外定量测定人全血、血清或血浆中的白介素-6的浓度，主要用于监测机体的免疫状态、炎症反应等。与院内广州万孚干式荧光分析仪FS-301配套使用 | 18.9 | 人份 | 4000
| 血清淀粉样蛋白A(SAA)/C-反应蛋白(CRP)联检试剂（荧光免疫层析法） | 用于体外定量检测人全血、血浆或血清中的血清淀粉样蛋白A(SAA)、C-反应蛋白（CRP）的浓度。C反应蛋白、血清淀粉样蛋白A主要作为非特异性炎症指标。与院内广州万孚干式荧光分析仪FS-301配套使用 | 17.9 | 人份 | 4000
4 | 人类 EGFR 基因突变检测试剂盒(流式荧光杂交法) | - | 920 | 人份 | 64
| 人类K-ras 基因突变检测试剂盒(流式荧光杂交法) | - | 220 | 人份 | 64
| 人类 Braf基因突变检测试剂盒(流式荧光杂交法) | - | 150 | 人份 | 64
| 人类 PIK3CA 基因突变检测试剂盒(流式荧光杂交法) | - | 150 | 人份 | 64
| ALK 基因重排检测试剂盒(荧光原位杂交法) | - | 660 | 人份 | 70
| HER-2 基因扩增检测试剂盒(荧光原位杂交法) | - | 800 | 人份 | 10
| ECFR 基因扩增检测试剂盒 | - | 2060 | 人份 | 10
6 | 压力微导管 | 在冠状动脉血管造影术和（或）介入手术中测量成人患者冠状动脉病变血管的压力，适用于冠状动脉血管造影目测狭窄30%到90%且狭窄段参考血管直径≥2.0mm的原发病变。 | 13500 | 根 | 8
7 | 一次性引流导管 | 适用于胸腹腔内积液、积气的留置引流，一次性使用，O型、P型、Q型、Y型还可用于供内窥镜胆道结石手术或胆囊摘除术后胆汁引流用。 | 192 | 根 | 40
| 一次性引流导管 |  | 272 | 根 | 100
| 一次性引流导管 |  | 320 | 根 | 20
8 | 球囊扩张导管 | 供消化道、呼吸道狭窄扩张或辅助扩张治疗用。 | 1422 | 根 | 35
| 一次性使用取石球囊 | 用于胆道内取石，包括泥沙样结石、机械碎石后残留在胆管中的残余结石。 | 1660 | 个 | 3
| 非血管腔道导丝 | 与内窥镜配套使用，在内镜下，向胆道、胰管或者泌尿道插入，起支撑或引导等作用。 | 1500 | 根 | 10
9 | 一次性使用取石网篮 | 用于取出胆管内小于1.5CM的结石或消化道的异物。 | 1680 | 个 | 2
| 一次性使用取石网篮 |  | 1520 | 个 | 10
| 一次性使用胆道引流导管 | 供内窥镜胆道结石手术或胆囊摘除术后胆汁引流作用。 | 480 | 个 | 3
| 一次性使用胆道引流导管 |  | 440 | 个 | 3
10 | 75%乙醇消毒液（500ml） | 用于皮肤、医疗器械表面消毒，浓度达标，符合国标，无菌，密封好，有批文。 | 3.5 | 瓶 | 8000
| 乙醇消毒液(60ml 喷雾) | 用于皮肤、医疗器械表面消毒.手持喷雾。 | 1.5 | 瓶 | 5000
| 复合醇手消毒凝胶（500g） | 用于医护人员手卫生消毒。含复合醇，速干，杀菌率高，无刺激，符合国标，有批文。 | 15 | 瓶 | 8000
| 速干手消毒液(500ml 水剂) | 用于卫生手、外科手消毒，可杀灭常见病菌及分枝杆菌，清洁时能灭活病毒。符合国标，成分达标，包装完好，有卫生许可批件 。 | 27 | 瓶 | 1300
| 84消毒液（500ml） | 用于环境、物体表面及医疗器械的消毒，可杀灭细菌、病毒等。符合国标，有效氯含量达标，稳定性好。 | 1.5 | 瓶 | 15000
| 碘伏消毒液(60ml) | 用于皮肤黏膜消毒、伤口及手术部位消毒。浓度合规，杀菌谱广，无刺激，符合国标，有批文。 | 1.4 | 瓶 | 15000
| 碘伏消毒液(500ml) | 用于皮肤黏膜消毒、伤口及手术部位消毒。浓度合规，杀菌谱广，无刺激，符合国标，有批文。 | 3.5 | 瓶 | 5000
11 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 产品由天然橡胶胶乳制成。用于外科操作中保护病人和使用者，避免交叉感染。 | 2.1 | 副 | 40000
| 一次性无菌手术衣 | 主要供手术人员穿着，降低感染源向病人手术创面传播以防止术后创面感染。 | 9 | 套 | 3000
| 一次性使用无菌避光注射器 带针（50ml） | 避光范围为290nm-450nm，适用于抽吸或注入盐酸多巴胺注射液、盐酸氯丙嗪注射液、阿魏酸钠注射液、呋塞米注射液、维生素K1注射液光敏类药物。赠送避光延长管。 | 9 | 支 | 1000
| 一次性使用静脉营养输液袋(3500ml) | 适用于临床上患者静脉输送营养液体。 | 18 | 套 | 900
| 一次性自动止液输液器 | 本产品仅供于人体静脉重力式输液。缓排空型输液器不适用输注密度小于1g/㎝³的药液。 | 1.75 | 支 | 3000
| 一次性使用冲洗管路 | 本产品适用于医疗机构术中对皮肤、伤口、膀胱、外阴的冲洗用。 | 10 | 只 | 1100
12 | 一次性使用脉搏血氧饱和度传感器 | 配合迈瑞监护仪适用，作采集和传递患者的血氧饱和度及脉率信号一次性使用。需赠送万能接头配合医院监护仪使用。 | 65 | 个 | 500
| 石英紫外线灯管 （30W 40W） | 用于空气、物体表面消毒，可杀灭细菌、病毒等微生物。波长达标，照度合格，符合国标，有批文。 | 75 | 根 | 70
| 银质气管套管（双管） | 用于插入患者气管，为患者特别是不能自主呼吸患者创建一个临时性的人工呼吸通道。 | 300 | 只 | 40
| 银质气管套管（单管） |  | 134 | 套 | 30
| 臂式电子血压计 | 供测量人体血压和脉搏用。 | 280 | 台 | 50
| 丝绸布胶带 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。尺寸要求≥2.5cm*9.1m | 25 | 卷 | 800
| 医用超声耦合剂(250g) | 用于探头与患者之间的超声耦合。 | 3.8 | 瓶 | 300
| 弹性绷带5*4.5 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 10 | 卷 | 100
| 弹性绷带10*4.5 |  | 16.8 | 卷 | 700
| 心电图纸 | 心电图纸适用于心电图机、动态心电监测仪等设备记录心电波形。尺寸210mm*140mm-20m/本 | 28 | 本 | 300
| 心电图纸 | 心电图纸适用于心电图机、动态心电监测仪等设备记录心电波形。尺寸210mm*30m/卷 | 35 | 卷 | 30
| 弹力绷带 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | 52 | 卷 | 400
| 理疗电极片 | 用于康复科中/低频治疗仪，辅助治疗肌肉关节疼痛等。导电性能好，粘贴牢固无刺激，尺寸适配设备，一次性使用。 | 3.5 | 片 | 5000
| 针灸针 | 供人体针灸疗法用。 | 0.14 | 根 | 100000
| 一次性口镜 | 用于口腔检查。 | 0.5 | 支 | 6000
| 胶布26cm*500cm | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。尺寸不小于26cm*500cm. | 20.5 | 筒 | 10
| 封口机色带 | 与我院在用封口机配套使用，1.山东新华DS-F-l1型号封口机，2.山东新华XH101-CR型号封口机。 | 130 | 盒 | 10
13 | 一件式尿路造口袋 | 用于造口排泄物的收集。 | 36 | 个 | 40
| 一件式肠路造口袋 |  | 36 | 个 | 1000
| 两件式尿路造口袋（尿路） | 通过底盘的粘胶面粘贴在造口周围完整的皮肤上，另一面连接造口袋，用于收集造口排泄物。 | 43 | 个 | 100
| 两件式肠路造口袋 | 本产品用于造口排泄物的收集。 | 28.5 | 个 | 280
| 凸面底盘 | 本产品用于造口排泄物的收集。 | 61.6 | 个 | 60
| 可塑贴环 | 用于较低平的造口粘贴，防止渗漏，保护皮肤。 | 16.5 | 片 | 1000
| 平面底盘 | 本产品用于造口排泄物的收集。 | 52 | 个 | 200
| 溃疡贴 | 要适用于有低到中度渗出液的伤口如：腿部溃疡和压疮；也用于浅表烧伤、部分皮层烧伤、供皮区伤口、手术后伤口以及皮肤擦伤。 | 48 | 片 | 300
| 造口护肤粉 | 使造口周围皮肤保持干爽，减轻渗出物对皮肤的刺激。 | 56 | 瓶 | 70
| 无粘胶敷料 | 泡沫敷料适用于渗出液较多的伤口，如下肢溃疡和压疮，可用于II度烧伤、术后伤口和皮肤擦伤，可用于为适用的伤口在整个的愈合过程当中提供保护。其中无粘胶敷料也适用于无感染的糖尿病足溃疡，供皮区创面（易用型除外），填充型敷料还可用于较深的渗出伤口覆盖，包括下肢溃疡，压疮，无感染的糖尿病足溃疡和急性创伤。 | 48 | 片 | 1000
| 有粘胶泡沫敷料 | 泡沫敷料可以广泛适用于渗出较多的伤口，如下肢溃疡和压疮，II度烧伤、术后伤口和皮肤擦伤，也适用于供皮区创面，为适用的伤口在整个的愈合过程当中提供保护。 | 48 | 片 | 1000
| 透明贴 | 要用于渗出液较少的伤口如：浅表烧伤、部分皮层烧伤，供皮区伤口、手术后伤口及皮肤擦伤。透明贴中的底部专用敷料适用于骶尾部伤口。 | 26 | 片 | 2000
| 银离子藻酸盐敷料 | 用于中度到重度渗出体表伤口的覆盖：可用于压疮、下肢溃疡、糖尿病足溃疡、Ⅱ度烧伤、植皮和供皮区或外伤伤口，其中填充条敷料用于腔洞型伤口。预防和控制伤口感染。 | 180 | 片 | 120
| 微凸底盘 | 通过底盘的粘胶面粘贴在造口周围完整的皮肤上，另一面连接造口袋，用于收集造口排泄物。 | 68.87 | 个 | 200
| 清创胶 | 用于伤口坏死腐烂组织的清创过程，如：下肢溃疡、压疮、未感染糖尿病足溃疡；产品也可以用于一度和二度烧伤的伤口。该产品不能单独使用，需与外层敷料配合使用。 | 81.8 | 支 | 20
| 皮肤保护膜 | 用于保护造口周围皮肤免受排泄物和造口底盘黏胶的刺激伤害。 | 8.2 | 片 | 1800
| 藻酸盐敷料 | 藻酸盐敷料产品适用于处理有中到重度渗出液的伤口，用于吸收伤口渗出液，为伤口创造湿润环境。 | 53 | 片 | 20
14 | 腹膜透析外接短管 | 用于腹膜透析，可与百特螺旋钛接头共同连接于腹膜透析导管，用于与分离管路或循环管路的接合点进行无菌操作连接及分离。用于连接百特CAPD 双联双袋系统、碘液微型盖或其它百特医疗用品有限公司适用的分离管路。还可用于连接配有通用接头的循环管路。 | 142 | 根 | 400
| 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 用于腹透导管与带有锁扣接头的外接短管的连接。适用的腹透导管规格: 内径2.6毫米-外径5毫米，内径3.5毫米-外径5.1毫米。 | 456 | 个 | 50
| 蓝夹子 | 用于腹膜透析过程中，夹住各种医用塑料导管，控制导管中液体的流动。 | 6.5 | 个 | 300
15 | 一次性使用无菌软管冷冻探针 | 用于人体局部组织的冻结并使其失活，与院内北京库兰冷冻手术治疗机型号K300配套使用。 | 2850 | 根 | 25
16 | 加热呼吸管路套装 | 产品由加热呼吸管路套装、 空气过滤片、病人界面及附 件组成。与费雪派克公司呼 吸湿化治疗仪（型号： PT101AZ、PT100AZ）配套使用，为病人输送加温湿化 气体。与我院费雪派克高流量吸氧装置，型号PT101AZ配套使用。 | 480 | 套 | 90
| 气管切管接头 |  | 260 | 套 | 8
| 鼻塞导管 |  | 260 | 套 | 140
17 | 超声骨动力系统刀头（80mm开放刀头） | 产品在医疗机构使用，适用于脊柱外科、神经外科、手足外科中对骨组织进行切割和整形。与我院超声骨动力系统配套使用。 | 5500 | 套 | 2
| 超声骨动力系统刀头（80mm开放刀头） |  | 7400 | 套 | 1
| 超声骨动力系统刀头（300mm孔镜微创刀头） |  | 17500 | 套 | 1
18 | 热稀释导管包及压力监测套装 | 配合院内心输出量测量仪使用，利用经肺热稀释技术和脉搏波型轮廓分析技术，预期用于测量手术和危重病人的心输出量和血流动力学参数。热稀释导管（PiCCO导管）可测量动脉血压和血温，也可获取动脉血液样本；压力监测套装可测量血压和血温。 | 4200 | 套 | 2
19 | 主动脉内球囊反博导管及附件 | 该产品用于主动脉内球囊反搏疗法。治疗时球囊在心脏舒张期充气扩张、在心脏收缩期放气收缩，以此来增加对心肌的血液供应，并降低左心室的工作负荷。配和院内主动脉内球囊反博泵使用。 | 16500 | 套 | 8
| 主动脉内球囊反博导管及附件 |  | 16500 | 套 | 10
20 | 一次性使用尿动力学导管 | 供与尿动力学仪器相连后进行膀胱内压测量，尿道内压测量，压力传导和膀胱灌注时一次性使用。(直肠测压管、尿道测压管) | 295 | 根 | 30
| 一次性使用尿动力学导管 |  | 295 | 根 | 30
21 | 鼻塞导管 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气湿化后输送。仅供我院迈思HUMID-BM高流量呼吸湿化治疗仪配套使用。 | 90 | 个 | 80
| 加热呼吸管路 | 用于呼吸机、湿化器、呼吸湿化仪与面罩、鼻塞导管、气管插管等器械之间的气路连接。加热呼吸管路具有加热呼吸管路内气体功能，可防止冷凝水的产生。仅供我院迈思HUMID-BM高流量呼吸湿化治疗仪、湿化器配套使用。 | 248 | 套 | 60
| 鼻塞导管（气切） | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气湿化后输送。仅供我院迈思HUMID-BM高流量呼吸湿化治疗仪配套使用。 | 90 | 个 | 5
22 | 刨削刀头Shaver Blades | 与关节镜配合，适用于骨科手术中切割和去除软组织和骨组织。 | 2040 | 个 | 10
| 刨削刀头Shaver Blades | 该产品与主机和手柄配合适用，用来在关节镜下切除术中切割和去除患者的软组织。 | 1608 | 个 | 40
23 | 等离子射频汽化系统 | 用于关节镜手术(包括膝、肩、踝、肘和腕关节)中对软组织进行切开、消融、切除、止血、凝固。 | 3150 | 个 | 90
| 等离子射频汽化系统 |  | 3150 | 个 | 5
24 | 过氧化氢快速判读式生物指示剂 | 用于过氧化氢气体灭菌常规监测，可用于 Amsco 系列及 Sterrad 系列等灭菌系统。采购要求：符合 ISO 11138-1:2017 等标准，24 分钟内出结果，与 3M490H系列阅读器兼容 。 | 87.82 | 包 | 600
| 极速生物综合挑战测试包 | 主要用于压力蒸汽灭菌过程的常规检测。适用于 132℃到 135℃预真空压力蒸汽灭菌器的灭菌监测，可用于监测棉布包、金属器械及硬质容器等灭菌情况，也适用于植入物灭菌监测。与我院MAST型脉动真空灭菌器MAST-A型。与 3M490系列阅读器兼容 。 | 143.45 | 包 | 500